| 序号 | 1 | 设备名称 | 超低温冰箱 | 品牌型号 | 美菱DW-UW258 | 数量 | 1 | 单价 | 135000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置清单 | 主机一台 五年保修卡一张 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细参数 | 1，样式：卧式。 2，有效容积≥258L。 *3，显示：LED数码温度显示，可实时显示箱内温度和各种设定参数（温度、电压、环境温度、压缩机运行状态等），运行状态一目了然。 *4，温度控制：高精度微电脑温度控制系统，箱内温度-110℃～-150℃范围内任意设定且可稳定运行。 5，箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。 *6，中国科学院理化所发明的无氟环保制冷工质,自主知识产权的独特制冷回路，降温速度更快，温度更均匀,单级油滑润压缩机制冷技术，制冷能力更强。 *7，安全存储：完善的声光报警系统（高低温、电压异常、断电报警、传感器故障、冷凝器散热差、系统故障等），物品存储更安全； 8，开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数； *9，进口高效压缩机，动力强劲，质量更可靠，名牌低噪音风机，节能高效。冷凝风机及压缩机散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。 10，测试孔设计，方便测试箱内温度。 *11，标配温度记录打印机，可随时调阅温度数据。 *12，可存储 2英寸准冻存盒144个，2ml内旋冻存管14400个。 13,设备验收合格后整机保修五年，终身维修。 2小时响应，24小时上门。 14, 培训：免费提供操作培训和维修培训。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家论证意见: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家签字: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |